Szadek, 07.09.2006 r.

Gmina i Miasto Szadek,

ul. Warszawska 3,

98- 240 Szadek tel. 0-43/ 821-50-04

ogłasza

2. przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO

w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna na stronie internetowej www.szadek.bip.cc w zakładce Dokumentacja przetargowa – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia lub w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego – nieodpłatnie.

Przedmiot i wielkość zamówienia:

„Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2006/2007 dla potrzeb ogrzewania szkoły podstawowej i gimnazjalnej w Szadku, szkoły podstawowej w Prusinowicach, budynku UG i M w Szadku”.

KODY CPV: 23122100-9

Zamawiany olej opałowy musi spełniać minimalne parametry jakościowe  jak Np.:

- wartość opałowa nie niższa niż 42 MJ/kg,

- zawartość siarki nie więcej niż 0,10%/m/m,

- gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860g/ml,

- zawartość wody nie większa niż 200mg/kg,

- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg.

Planowana ilość dostaw w litrach:

|  | Szkoła Szadek | Szkoła Prusinowice | UG i M w Szadku |
| --- | --- | --- | --- |
| Litrów oleju | 75.000 | 15.000 | 10.000 |

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia:

wrzesień 2006 – czerwiec 2007.

Opis warunków udziału w postępowaniu  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział oferenci:

- niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 i spełniają warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

- spełniający warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- którzy złożą kompletną ofertę,

- prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub krajowego rejestru sądowego w zakresie określonym zamówieniem,

- przedłożą dokument potwierdzający jakość i parametry proponowanego oleju opałowego.

Nie przewiduje się wadium.

Kryterium oceny ofert:

cena 100 %.

Miejsce i termin składania ofert:

oferty należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Szadku, ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek pok. nr 17 do dnia 15.09.2006 r. godz. 10.

Termin związania ofertą:

30 dni.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

nie przewiduje się umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń UG i M w Szadku od  07.09.2006 r. do 15.09.2006 r. oraz umieszczono na stronie internetowej www.szadek.bip.cc