Szadek, 12.12.2011 r.

Urząd Gminy i Miasta w Szadku

ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek

RG.371.9.2.2011.ZA

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików do granic nieruchomości w Szadku w ulicach: Parczewskiego, Krótka i Ogrodowa”.

W związku z wpłynięciem zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację przedmiotowej usługi stosownie do zapisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) odpowiadam:

Pytanie 1.

Prosimy o wyjaśnienie poz. 8 z kosztorysu ofertowego – ilość studni fi 1000, w projektach i profilach są także 2 studnie fi 1200mm

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wykonania: 10 sztuk studni DN 1000mm i 2 sztuki studni DN 1200mm.

Pytanie 2.

Prosimy o wyjaśnienie poz. 9 z kosztorysu ofertowego – ilość studni fi 425,  w profilach występują 3 sztuki tych studni?,

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wykonania 3 sztuki studni DN 425.

Pytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie poz. 22 z kosztorysu ofertowego – ilość m3 transportu ziemi winno być 543,6 – jak w opisie czy inaczej?,

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość m3 transportu ziemi: 543,60.

Pytanie 4.

Prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający zakłada ułożenie nawierzchni z brukowca z kamienia narzutowego – poz. 28, z materiału z rozbiórki?

Odpowiedź:

Należy przyjąć: ułożenie nawierzchni z brukowca – wykorzystać materiał z rozbiórki.

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek

Artur Ławniczak

Zamieszczono wraz z załącznikami na stronie internetowej www.szadek.bip.cc w dniu 12.12.2011 r.