Szadek, 12.12.2011 r.

Urząd Gminy i Miasta w Szadku

ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek

RG.371.9.4.2011.ZA

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików do granic nieruchomości w Szadku w ulicach: Parczewskiego, Krótka i Ogrodowa”.

W związku z wpłynięciem zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację przedmiotowej usługi stosownie do zapisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) odpowiadam:

Pytanie 1.

Na profilu rys. nr 2 i 3 oraz na rys. nr 1 pokazano włączenie przykanalików za pomocą  trójników (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11), natomiast w załączonych przedmiarach brakuje pozycji uwzględniających montaż trójników.

Odpowiedź:

Należy przyjąć w kosztach oferty montaż trójników DN 200/160 – 11 sztuk.

Pytanie 2.

Na profilu rys. nr 2 są pokazane 2 studnie S4 i S5 Dn 1200mm, w przedmiarach brakuje pozycji na montaż studni DN 1200, pozycja nr 8 przewiduje montaż studni DN 1000 – 12 szt.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wykonania: 10 sztuk studni DN 1000mm i 2 sztuki studni DN 1200mm.

Pytanie 3.

Na profilu rys. nr 2 pokazano studnie fi 425 PE – 3 szt., S2, S9, S11) – natomiast w przedmiarze (poz. 9), ujęto 2 szt. studni.

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wykonania 3 sztuki studni DN 425mm.

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek

Artur Ławniczak

Zamieszczono wraz z załącznikami na stronie internetowej www.szadek.bip.cc w dniu 12.12.2011 r.