Szadek, 12.12.2011 r.

Urząd Gminy i Miasta w Szadku

ul. Warszawska 3, 98- 240 Szadek

RG.371.9.3.2011.ZA

Dotyczy: postępowania przetargowego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przykanalików do granic nieruchomości w Szadku w ulicach: Parczewskiego, Krótka i Ogrodowa”.

W związku z wpłynięciem zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację przedmiotowej usługi stosownie do zapisów art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) odpowiadam:

Pytanie 1.

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji 22 przedmiaru dział 4 została przyjęta prawidłowa ilość przedmiarowa (opis tej pozycji brzmi: dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej kat. I-IV). Podana w przedmiarach ilość wynosi 181,2m3, natomiast w opisie tej pozycji jest podane wyliczenie 4 X 135,9 = 543,6 co sugerowałoby zastosowanie krotności 4 dla ilości 135,9m3 lub wpisania ilości równej 543,6m3.

Odpowiedź:

Należy przyjąć ilość m3 transportu ziemi: 543,60.

Burmistrz Gminy i Miasta Szadek

Artur Ławniczak

Zamieszczono wraz z załącznikami na stronie internetowej www.szadek.bip.cc w dniu 12.12.2011 r.