Zamawiający :

GMINA I MIASTO SZADEK

ul. Warszawska 3, 98-240 Szadek

Temat :

„Projekt urządzenia terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Choszczewo gm. Szadek”

Jednostka projektowa :

"PERSPEKTYWA"

Biuro architektoniczne,

pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

ul. Warszawska 16d, 98-100 Łask,

tel. kom.: 512-250-414

e-mail: perspektywa.lask@gmail.com

Sporządził :                           mgr inż. arch. Marcin Przybylski

Maj 2011 r.

1. Część ogólna

1.1. Nazwa zadania

,,Projekt urządzenia terenu sportowo- rekreacyjnego w miejscowości Choszczewo ”

GMINA SZADEK

Powiat Zduńska Wola

działka nr ewid. 405/4

Inwestor: Miasto i Gmina Szadek

Ul. Warszawska 4

98 – 240 Szadek

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych opracowaniem

Przedmiotem niniejszego projektuje są prace obejmujące budowę boiska do piłki nożnej, boiska do piłki siatkowej, piłkochwytów oraz altany drewnianej.

1.3. Położenie

Projektowany teren znajduje się na działce 149 obręb Choszczewo Gmina Szadek. Układ boisk oraz umieszczenia piłkochwytów oraz altany drewnianej znajduje się na rys. A1

1.3. Nawierzchnia

Boiska sportowe projektuje się jako boiska o nawierzchni trawiastej. Działka 149 wykorzystywana jest jako boisko jednak teren jest nierówny i wymaga przygotowania. Prace przygotowawcze polegać mają na orka glebogryzarką przyczepną w celu wyrównania terenu następnie Przygotowanie i rozścielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie rozścielania i mechanicznym wymieszaniem o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm a następnie ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem

1.4.Urządzenia

Na boiskach należy zamontować urządzenia (bramki, słupki do siatkówki, piłkochwyty oraz altanę drewnianą zgodnie z rys. A.1 i zaleceniami producenta oraz kartą techniczną urządzeń.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  z  dokumentacją projektową  tj.  zgłoszeniem robót, specyfikacją techniczną, zaleceniami inwestora.

2. Wymagania dotyczące właściwości materiałów

–  Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania materiałów zgodnie z  obowiązującymi

normami i aprobatami technicznymi,

– materiały powinny być składowane przez Wykonawcę zgodnie z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta,

–  materiały i urządzenia powinny posiadać niezbędne atesty i certyfikaty  zgodności

dopuszczające je do użytku

– miejsce składowania materiałów będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inwestorem

– przy zastosowaniu materiałów lub rozwiązań alternatywnych należy uzyskać zgodę Inwestora i Projektanta  nie później niż   dwa tygodnie przed zamierzonym użyciem  tych materiałów lub zastosowaniem alternatywnych rozwiązań, celem ich wcześniejszego zbadania.

3. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Prace budowlane można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inwestora oraz dopuszczone do pracy i użytku na terenie RP.

4. Wymagania dotyczące transportu

Materiały budowlane powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w  sposób

wskazany przez producenta i w normach. Podczas transportu należy  wykazać szczególną

ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do wbudowania.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją  projektową  tj.

zgłoszeniem robót  i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych

robót.

6. Wymagania stawiane Wykonawcy

– Wykonawca winien wykazać się odpowiednimi referencjami dokumentującymi bezusterkową

realizację zadań związanych z budową ogrodzeń/piłkochwytów, uprawą terenów zielonych.

–  Obowiązkiem Wykonawcy jest utrzymanie porządku i ochrony mienia  znajdującego się na

terenie budowy i terenach przyległych,

– Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i ppoż. w trakcie realizacji robót,

– Wykonanie zadania zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, z harmonogramem organizacji

i wykonania robót, warunkami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej,

– Uzyskiwanie akceptacji Inwestora dla rodzaju i jakości proponowanych materiałów.

–  W przypadku ewentualnych odstępstw od założeń  projektowych należy  konsultować

z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

–  Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie, dowóz i zabezpieczenie  materiałów

niezbędnych do wykonania zadania.