Szadek, dnia 26.09.2012 r.

Nr sprawy 17/12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 5 000 000 Euro na roboty budowlane w zakresie docieplenia budynku Gimnazjum w Szadku- etap I

WYJAŚNIENIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ.

Do Zamawiającego wpłynęły w terminie określonym w art. 38 ust. 1 PZP następujące pytania:

- W pkt. 8.8.2 „Opisu technicznego” podano wykonanie opierzeń murów attykowych z blachy na ruszcie z płyty OSB. W przedmiarze załączonego do SIWZ nie uwzględniono rusztu z płyt OSB. Czy w wycenie ofertowej należy doliczyć ten ruszt?

Odpowiedź:

Należy doliczyć ruszt z płyt OSB w ilości:

(2,70+2,70+ 4,00)* 0,40= 3,76

4,20* 0,40 = 1,68

10,69* 0,40= 4,28

(10,17+2,40* 2+ 29, 97+0,82)* 0,40= 18,30

Suma doliczeń= 28,02 m2

- W pkt. 8.8.3 „Opisu technicznego” podano iż należy rury spustowe poddać konserwacji. Na czym ma polegać konserwacja i czy należy tą pozycję doliczyć w ofercie?

Odpowiedź:

Stwierdzono, że rynny i rury spustowe są w dobrym stanie technicznym i należy uwzględnić jedynie ich przełożenie.

- W pkt 8.9.1. „Opisu technicznego” zaleca się wymianę przewodów instalacji odgromowej. W przedmiarze robót nie uwzględniono tej pozycji. Czy w wycenie ofertowej należy ująć :

- ułożenie rur;

- demontaż i montaż przewodów;

- pomiary oporności uziomów

Jak tak, to proszę o przedmiar.

Odpowiedź:

Wymiana instalacji odgromowej dotyczy II etapu i jest uwzględniana w przedmiarze do II etapu.