Szadek, dnia 25. 02. 2013 r. 
nr 1/13

Zamawiający
Gmina i Miasto Szadek
ul. Warszawska 3
98-240 Szadek

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 14 000 Euro, nie przekraczającej 
5 000 000 Euro na roboty budowlane polegające na przebudowie 
i rozbudowie budynku OSP Wilamów związana z utworzeniem świetlicy środowiskowej.

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących treści SIWZ.

Pytanie 1

W przedmiarach poz. 70 i 73, skąd wzięły się wartości 63,4 m3 wykopu i 33,5 m kanału z rur PVC? W dokumentacji projektowej jest 11,0 mb kanału PVC i zbiornik 9 m3.

Odpowiedź

W odpowiedzi na postanowione pytanie, w przedmiarze oraz w kosztorysie nakładczym wprowadza się następujące zmiany:

- w pozycji 70 zamiast ilości 63,400 m3 powinno być: 44,055 m3,

- w pozycji 71 zamiast ilości 6,7 m3 powinno być: 1,76 m3,

- w pozycji 72 zamiast ilości 10,05 m3 powinno być: 3,96 m3,

- w pozycji 73 zamiast ilości 33,5 m powinno być: 11,0 m,

- w pozycji 74 zamiast ilości 16,75 m3 powinno być: 5,72 m3,

- w pozycji 75 zamiast ilości 34,65 m3 powinno być: 11,235 m3

Pytanie 2

W instalacji centralnego ogrzewania czy można rurociągi z miedzi lekkiej z kręgu zasilające poszczególne grzejniki, zamienić na rurociągi warstwowe Pex/Al./Pex?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji budowlanej. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

Pytanie 3

W instalacji wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacyjnej, czy można zamienić rury i kształtki ocynkowane skręcane a tworzywowe z polipropylenu zgrzewane termoplastycznie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w dokumentacji budowlanej. Zamawiający nie dopuszcza zmiany w tym zakresie.

Odpowiedzi do pytania 1 stanowią zmianę treści SIWZ (załączników do SIWZ) w rozumieniu art. 38 ust 4 Ustawy p. z. p. Niniejsza zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu.